УТВЕРЖДЕНО

Решением общего собрания членов

НП "Национальная организация

специалистов в области энергетических обследований

и энергетической эффективности"

(протокол № 2 от 30.11.2010)

с изменениями и дополнениями, утвержденными

решением Общего собрания членов

Некоммерческого Партнерства

«Национальная организация специалистов

в области энергетических обследований

и энергетической эффективности»

от 25.02.2015г. (Протокол № 7 от 25.02.2015г.)

Союз

"Национальная организация

специалистов в области энергетических обследований

и энергетической эффективности"

Стандарт 2.1

оснащения приборного парка, необходимого для

проведения энергетического обследования

г. Москва 2015г.

1. Общие положения

1.1 Настоящий Стандарт разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 261-ФЗ, Федерального закона от 01 декабря 2007 г. «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ, другими нормативными актами в области энергетического обследования и положениями Устава  Союза "Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности" (далее – Союз).

1.2 Настоящий Стандарт является обязательным документом для членов Союза, которое имеет статус саморегулируемой организации в области энергетического аудита.

1.3 Настоящий Стандарт устанавливает единые требования к обеспечению приборной базы при проведении энергетического обследования объектов потребления энергоресурсов.

2. Требования к поверке приборного парка

2.1 Используемые приборы должны быть проверены и освидетельствованы в Государственной метрологической службе.

2.2 Запрещено использовать не поверенные приборы или приборы с истекшим сроком поверки.

2.4 Поверка приборов, находящихся в эксплуатации или на хранении, выполняется через установленные межпроверочные интервалы времени.

2.5 Межпроверочные интервалы для периодической поверки устанавливаются нормативными документами по поверке.

3. Требования к персоналу

3.1 К работе с приборами допускается только квалифицированный, специально обученный персонал.

3.2 Выполнять замеры на электроустановках разрешено персоналу, имеющему соответствующую параметрам установки, группу допуска по электробезопасности.

3.3 Персонал должен знать и соблюдать Правила техники безопасности при выполнении инструментальных измерений на любых типах установок.

3.4 Допуск персонала к работе с приборами осуществляется на основании приказа по организации.

3.5 Один раз в год, в срок до 31 января, член Союза обязан предоставить информацию о квалификационном составе персонала, а также перечень сотрудников, допущенных к работе с приборами.

4. Порядок предоставления информации о составе и состоянии

приборного парка

4.1 Один раз в год в срок до 31 января, либо по запросу Союза, член Союза обязан предоставить информацию о своей технической базе. Также предоставляется следующая информация: копии свидетельств об аттестации лаборатории неразрушающего контроля, копии свидетельств о поверке оборудования.

4.2 В случае каких либо изменений в составе приборного парка (покупка, продажа, аренда прибора) Член Союза обязан в письменной форме в двух недельный срок известить Союз о произошедших изменениях.

5. Ответственность

5.1 Члены Союза несут ответственность за содержание своего приборного парка, а также за обучение и допуск персонала.

5.2 Члены Союза несут ответственность за предоставление заведомо ложной информации о составе и состоянии приборного парка, а также о квалификации персонала.

5.3 Члены Союза несут ответственность за достоверность результатов измерений, в случае если были использованы приборы не соответствующие требованиям настоящих Правил.