УТВЕРЖДЕНО

Решением общего собрания членов

НП "Национальная организация

специалистов в области энергетических обследований

и энергетической эффективности"

(протокол № 2 от 30.11.2010 г.)

с изменениями и дополнениями, утвержденными

решением Общего собрания членов

Некоммерческого Партнерства

«Национальная организация специалистов

в области энергетических обследований

и энергетической эффективности»

от 25.02.2015г. (Протокол № 7 от 25.02.2015г.)

Союз

"Национальная организация

специалистов в области энергетических обследований

и энергетической эффективности"

Стандарт 2.2

регламентирующий порядок проведения

энергетических обследований членами СРО

Москва 2010 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Стандарт разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 261-ФЗ, Федерального закона от 01 декабря 2007 г. «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ, другими нормативными актами в области энергетического обследования и положениями Устава Союз "Национальная организация специалистов в области энергетических обследований и энергетической эффективности" (далее – Союз).

1.2 Настоящий Стандарт является обязательным документом для членов некоммерческого Союза, которое имеет статус саморегулируемой организации в области энергетического аудита.

1.3. Стандарт регламентирует процедуру и последовательность подготовки к проведению и оформлению различных этапов энергетических обследований объектов потребления энергетических ресурсов и воды.

2. Термины и определения

Вторичный энергетический ресурс - Энергетический ресурс, полученный в виде отходов производства и потребления или побочных продуктов в результате осуществления технологического процесса или использования оборудования, функциональное назначение которого не связано с производством соответствующего вида энергетического ресурса.

Класс энергетической эффективности - Характеристика продукции, отражающая его энергетическую эффективность.

Колебания напряжения - Серия единичных изменений напряжения,

следующих одно за другим.

Лимит энергопотребления - Предельная норма энергопотребления.

Нормативные расходы энергоносителей - Плановые показатели расхода энергоносителей.

Отклонение напряжения - Отличие действительного значения напряжения от заданного, оцениваемое их разностью в абсолютных единицах или в процентах от номинального значения.

Показатели качества электрической энергии - Совокупность свойств электрической энергии, необходимых для обеспечения нормальной работы электроприемников.

Потребитель топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) - Организация, использующая топливно-энергетические ресурсы для производства продукции и услуг, а также на собственные нужды.

Потребитель электрической энергии - Электроприемник или группа электроприемников, размещающихся на определенной территории.

Система электроснабжения - Совокупность электроустановок, предназначенных для обеспечения потребителей электрической Энергией.

Система теплоснабжения - Совокупность взаимосвязанных источников

теплоты, тепловых сетей и систем теплопотребления.

Система освещения - Совокупность источников света и электрических

сетей, питающих эти источники.

Система водоснабжения - Совокупность водяных сетей и оборудования, предназначенных для питания холодной водой потребителей.

Тепловой пункт - Комплекс устройств для присоединения систем теплопотребления к тепловой сети и распределения теплоносителя по видам теплового потребления.

Удельные нормативные характеристики - Нормативные затраты энергоносителей на единицу (площади, объема, человека и т.д.).

Фактические расходы энергоносителей - Расходы энергоносителей, выявленные в процессе энергоаудита.

Энергоноситель - Носитель энергии (электрическая энергия, тепловая энергия, топливо и т. д.), который используется потребителями энергии.

Энергетический баланс - Количественная характеристика потребления и потерь энергии или мощности за установленный интервал времени.

Энергетический ресурс - Носитель энергии, которых используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также все виды энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная и другие виды энергии).

Энергетическая эффективность - Характеристика продукции, процесса, юридического лица и индивидуального предпринимателя, отражающая отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам, произведенным в целях получения такого эффекта.

Энергетическое обследование - Обследование, сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации о показателях энергетической эффективности, оценки потенциала энергосбережения и способов его реализации, с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте

Электроприемники - Аппарат, агрегат, механизм, предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии.

Энергосбережение - Реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг).

Энергосберегающие мероприятия - Мероприятия, направленные на эффективное использование энергетических ресурсов.

3. Сбор документальной информации

3.1 В сборе информации участвуют как обследующая организация, так и обследуемое учреждение. Информация фиксируется в типовых формах.

3.2 Необходимо собрать следующую информацию об объекте исследования:

- общие сведения об организации: состав основных зданий и их

характеристики;

- динамику потребления и цен всех энергоносителей;

- сведения об источниках энергоснабжения и параметрах энергоносителей;

- сведения об установленной мощности электроприемников по

направлениям использования;

- сведения о приточно-вытяжной вентиляции;

- сведения о системах освещения, типах светильников и ламп;

- сведения о системах учета расходов энергоносителей и пр..

3.3 Визуальным осмотром определяется:

- состояние строительных конструкций зданий и сооружений, степень

утепления;

- техническое состояние и работоспособность энергопотребляющего

оборудования;

- состояние трубопроводов, теплоизоляции запорной арматуры,

осветительных приборов;

- техническое состояние оборудования тепловых пунктов, вводов (воды,

газа, электроэнергии).

3.4 Осуществляется проверка:

- технического состояния работоспособности приточно-вытяжных систем,

укомплектованность их электродвигателями, запорной арматурой,

регулирующими заслонками, приборами контроля;

- наличия технической документации на энергопотребляющее оборудование (инструкции по эксплуатации).